## ОШ Деспот Стефан
Објекат: ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАВЕВИЋ" - Београд
ИНВЕТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ОБЈЕКТА - ЛАМЕЛЕ "Ц" И "Д"
П Р Е Д М Е Р И П Р Е Д Р А Ч У Н Р А Д О В А
А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Р.бр. | Врста радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена |  |  | Укупно
|  |  |  | Материјал | Рад | Свега | Материјал | Рад | Свега
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. | Монтажа и демонтажа радне платформе од челичне цевасте скеле димензије у основи 3,00х3,00м, висине до 15,00м која служи за монтажу дизалице помоћу које ће се спуштати демонтирани кровни покривач. Платформу учврстити типловањем у зид објекта и попатосити последење две етаже. Формирати је на делу ламеле "Ц"и "Д". Ценом обухватити и монтажу дизалице. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Обрачун по комаду монтажа и демонтажа. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 2 | ком. | 2
1.2. | Припрема подлоге обарањем вертикалног фалца лименог кровног покривача на крововима изнад улаза, изнад сале за приредбе и свлачионица око фискултурне сале. Све фалцеве оборити како би хидроизолациона пвц мембрана имала хоризонталну површину.
Обрачун по м2 лименог кровног покривача.
| 195,00+105,00+65,00+445,00= | м2 | 810
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. | РАДОВИ НА РУШЕЊУ
2.1. | Демонтажа кровног покривача од салонитки на преосталом делу ламеле "Б", ламели "Ц" и ламели "Д" , са утоваром и одвозом на градску депонију. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Обрачун по м² косе површине. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (8,00*6,00*2)+(9,50*9,00*4)+(9,00*3,00*4)+(40,00*10,20*2)= | м2 | 1362 | 0
2.2. | Демонтажа, скидање, тер хартије, којом је покривена дашчана подлога испод кровног покривача на делу ламеле "Б" и на ламелама "Ц" и "Д", са утоваром и одвозом на градску депонију.
Обрачун по м² косе површине.
| (8,00*6,00*2)+(9,50*9,00*4)+(9,00*3,00*4)+(40,00*10,20*2)= | м2 | 1362 | 0
2.3. | Демонтажа, скидање, громобранске траке постављене преко слемена објекта, и од вентилационих капа до окапница од поцинкованог лима, са утоваром и одвозом на градску депонију. |  |  | 0
Обрачун по м1 дeмонтиране траке.
ламела "Ц" и ламела "Д"
(9,00+2,00)*2+(3,00+2,00)*2+(6,00+2,00)+1,00*8+(40,00+10,20*2)=
кров изнад сале за приредбе
| 15,50*4+2,70*3+5,50*2+0,30*10+0,50*6+0,50*12= | м1 | 206.5 | 0
2.4. | Демонтажа вентилационих капа Ø110 од поцинкованог лима дебљине 0,55мм и одвоз на градску депонију. |  |  | 0
| Обрачун по комаду демонтиране капе. | ком. | 8 | 0
2.5. | Демонтажа оштећеног, иструлелог , дешчаног пода испод кровног покривача на ламелама "Ц" и "Д", са спуштањем, утоваром и одвозом на градску депонију. За обрачун се узима 20% укупне површине косих површина.
Обрачун по м2 косих површина.
| 1.362,00*20% | м2 | 272.4 | 0
2.6. | Демонтажа окапница, поклопаца, бетонских венаца на крову између ламела. Окапнице су од поцинкованог лима дебљине 0,55мм, р.ш. до 95 цм, са утоваром и одвозом на градску депонију.
Обрачун по м1 дeмонтиране окапнице.
| 10,00*5*2+9,00*2*2+10,50*2*2= | м1 | 142 | 0
2.7. | Демонтажа опшивки од поцинкованог лима дебљине 0,55мм р.ш. до 33цм, са утоваром и одвозом на градску депонију. Опшивке се налазе уз кровне равни на бетонским зидовима.
Обрачун по м1 дeмонтиране опшивке.
ламела "Ц" и ламела "Д"
9,50*4*2+9,00*4*2+8,00*2*2+10,20*2*2=
холкери на крововима покривеним лимом
| 24,00+25,00+75,00= | м1 | 344.8 | 0
2.8. | Демонтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима дебњине 0,55мм који се налазе у бетонском кориту 30х30цм, са утоваром и одвозом на градску депонију.
Обрачун по м1 дeмонтираног олука.
| 9,00*4*2+3,00*2*2+6,00*2+0,50*4*2+40,00*2= | м1 | 180 | 0
2.9. | Демонтажа вертикалних Ø150 олука од пластифицираног лима дебњине 0,55мм, са утоваром и одвозом на градску депонију.
Обрачун по м1 дeмонтираног олука.
| 15,00*9 | м1 | 135 | 0
2.10. | Демонтажа линијског снегобрана са крова на сали за приредбе.
Обрачун по м1 дeмонтираног снегобрана.
| (2,70*3+5,50*2)*2= | м1 | 38.2 | 0
2. | РАДОВИ НА РУШЕЊУ УКУПНО:
3. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
3.1. | Набавка материјала, транспорт, дизање на кров и постављање дашчане подлоге од даске 24мм на место уклоњених оштечених дасака.
Обрачун по м2 косих површина.
| 1.362,00*20% | м2 | 272.4
3.2. | Монтажа и демонтажа скеле, платформе, за монтажу вертикалних олука. Платформу монтирати за сваку олучну вертикалу о основи до 2,00х1,00м1, а висине 15,00м1. Платформу причвстити типлавањем у зид објекта и попатосити сваку етажу.
Обрачун по комаду монтажа и демонтажа.
| 9 | ком | 9
3.3. | Замена оштећених дрвених рогова димензија 10/12цм, набавка и монтажа нових рогова димензија 10/12 цм, дужине 9,00м1 на ламели "Ц" и "Д", од суве праве јелове грађе
Обрачун по м1 монтажа и демонтажа.
| 9,00*8+10,20*4= | м1 | 112.8
3.4. | Замена оштећених дрвених рожњача димензија 10/12цм, набавка и монтажа нових рожњача димензија 10/12 цм, дужине 3,00м1 на ламели "Ц" и "Д", од суве праве јелове грађе
Обрачун по м1 монтажа и демонтажа.
| 3,00*22= | м1 | 66
3.5. | Поправка елемената дрвене кровне конструкције, делова носача и рогова, прикивањем обостраних дашчаних подвеза. Радове извести сувом резаном грађом 1. класе и челичним спојним средствима по општим условима за извођење на ламели "Ц".
Обрачун по м1 изведених радова.
| 140 | м1 | 140
3. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
4. | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
4.1. | Набавка материјала, транспорт, подизање на кров и покривање крова хидроизолационом кровном мембраном дебљине 1,5мм, типа Sikaplan 15G или одговарајућег квалитета, која се поставља у систему механички причвршћених мембарана. Претходно преко дашчане подлоге поставити слој геотекстила, који не улази у цену, и покривати кров у свему према упутству и стандардима произвођача система. Извршити покривање косих површина, бетонских зидова изнад кровних равни и олука са олучним венцом. Ценом обухватити равне и угаоне лајсне од пластифицираног лима из система хидроизолационе мембране као и одговарајуће типлове за фиксирање мембране.
Обрачун по м2 укпно изведене површине.
ламела "Ц" и ламела "Д"
1.362,00+(9,00*4+3,00*4+0,50*2*2+6,00*2+40,00*2)*0,70+(10,00*6)*1,3+10,00*0,90*4+9,00*0,90*2*2+10,50*4*0,90=1.645,60м2
кровови изнад улаза, сале за приредбе и свлачионица са холкерима х=30цм и олуцима
| 230,00+130,00+190,00+500,00=1.050,00м2 | м2 | 2695.6
4.2. | Набавка материјала, транспорт, подизање на кров и постављање подложног слоја од геотекстила 300гр/м2 на пропремљену подлогу.
Обрачун по м2 укпно изведене површине.
1.362,00+(9,00*4+3,00*4+0,50*2*2+6,00*2+40,00*2)*0,70+(10,00*6)*1,3+10,00*0,90*4+9,00*0,90*2*2+10,50*4*0,90=1.645,60м2
кровови изнад улаза, сале за приредбе и свлачионица са холкерима х=30цм и олуцима
| 230,00+130,00+190,00+500,00=1.050,00м2 | м2 | 2695.6
4.3. | Изолатерска обрада стубова димензија 120х20 цм издигнутих у односу на кровну раван на сегменту "Д".
Обрачун по комаду обрађеног стуба.
| 6*2= | ком. | 12
4. | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
5.1. | Набавка материјала, израда, трнспорт, подизање на кров и монтажа окапница, поклопаца, бетонских венаца на крову између ламела. Окапнице су од поцинкованог лима дебљине 0,55мм, р.ш. до 95цм на ламелама "Ц" и"Д".
Обрачун по м1 монтиране окапнице.
| 10,00*5*2+10,50*2*2 | м1 | 142
5.2. | Набавка материјала, израда, трнспорт, подизање на кров и монтажа "пуц" лајсни од поцинкованог лима дебљине 0,55мм, р.ш. до 20цм, које се постављају на калканским зидовима где је уздигнута пвц мембрана.
Обрачун по м1 монтиране лајсне.
на ламелама "Ц" и"Д"
7,00*4=
на крововима изнад улаза и свлачионица
| 24,00+25,00+75,00= | м1 | 152
5.3. | Набавка материјала, израда, транспорт, подизање на кров и монтажа окапница од пластифицираног лима р.ш. до 14цм за које ће се топлим ваздухом заваривати пвц мембрана. Окапнице се налазе на венцу хоризонталног олука и на издигнутим стубовима на ламели "Ц" и "Д".
Обрачун по м1 монтиране опшивке.
ламела "Ц" иламела "Д"
9,00*2*2+3,00*2*2+6,00*2+0,50*4*2+40,00*2+3,00*6*2=
кровови на улазима, сали за прирдбе и свлачионицама
| 50,00+65,00+60,00 | м1 | 355
5.4. | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа вертикалних Ø150 олука од поцинкованог лима дебњине 0,55мм. Носачи олука су од металног флаха, бојени.
Обрачун по м1 монтираног олука.
| 15,00*11 | м1 | 165
5.5. | Набавка и монтажа вентилационих капа Ø110 од поцинкованог лима дебљине 0,55мм на местима демонтираних капа.
| Обрачун по комаду монтиране капе. | ком. | 8
5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
6. | РАЗНИ РАДОВИ
6.1. | Набавка материјала, транспорт, дизање на кров и постављање громобранске поцинковане траке 30/4, са укрсним комадима, хватаљкама за олук и потпорама вода и повезивање на постојеће вертикалне спустове. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Обрачун по м1 монтиране траке.
(9,00+2,00)*2+(3,00+2,00)*2+(6,00+2,00)+1,00*8+(40,00+10,20*2)=
кров изнад сале за приредбе
| 15,50*4+2,70*3+5,50*2+0,30*10+0,50*6+0,50*12= | м1 | 206.5
6.2. | Мерење и издавање стручног налаза за громобранску инсталацију на сваком мерном месту за ламеле "Ц" и "Д" и осталим крововима са заменом укрсних комада.
Обрачун по мерном месту.
| 10 | ком. | 10
6.3. | Засецање калканских зидова од фасадне опеке на холкерима где се постаљају пвц лајсне које се увлаче у засеке. Засек је дубине 1цм. Спој пвц лајсне и фасдног зида се након постављања хидроизолационе пвц мембране гитује полиуретанским гитом типа Siikaflex 11 FC или слично што улази у цену датог описа.
Обрачун по м1комплетне позиције
| 55 | м1 | 55
6. | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ | [6 empty] | Материјал | Рад | Укупно
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. | РАДОВИ НА РУШЕЊУ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3. | ТЕСАРКИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4. | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6. | РАЗНИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| УКУПНО : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ПДВ 20% : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| УКУПНО СА ПДВ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0